## 10000020_FH_20230217_131129
Timestamp | Av. Current (Param 1) | Av. Voltage (Param 2) | Running kW (Param 3) | % Load | Energy (kWh) (Param 4) | Max. Demand (Param 5) | Power Factor (Param 6) | Power Factor Level | Voltage High/Normal | Power Failure | Load Level | Max. Demand Level
2023-02-16 00:08 | 109.8 | 424 | 74.5 | 6.21 | 370192 | 546 | 0.925 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 00:11 | 111.2 | 425.6 | 67.4 | 5.62 | 370196 | 546 | 0.823 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 00:21 | 100.1 | 426 | 53.2 | 4.43 | 370206 | 546 | 0.728 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 00:31 | 103.2 | 426.1 | 65.9 | 5.49 | 370216 | 546 | 0.865 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 00:41 | 102.3 | 425.4 | 65.1 | 5.43 | 370226 | 546 | 0.864 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 00:51 | 99.3 | 424.4 | 57.6 | 4.8 | 370234 | 546 | 0.789 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:01 | 97.6 | 428.6 | 57.9 | 4.82 | 370244 | 546 | 0.798 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:11 | 95.5 | 429.1 | 45.5 | 3.79 | 370253 | 546 | 0.641 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:21 | 99.4 | 427.7 | 53.9 | 4.49 | 370262 | 546 | 0.732 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:31 | 101.4 | 428.7 | 53.1 | 4.42 | 370271 | 546 | 0.705 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:41 | 96.7 | 429.5 | 45.1 | 3.76 | 370279 | 546 | 0.627 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 01:50 | 93.4 | 429.5 | 53.8 | 4.49 | 370288 | 546 | 0.775 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:00 | 98.6 | 430.1 | 53 | 4.42 | 370296 | 546 | 0.722 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:10 | 97.4 | 431.5 | 54.2 | 4.52 | 370304 | 546 | 0.745 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:20 | 95 | 429.3 | 45 | 3.75 | 370313 | 546 | 0.636 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:30 | 98.8 | 430.5 | 44.3 | 3.69 | 370321 | 546 | 0.601 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:40 | 100.4 | 429 | 52.7 | 4.39 | 370329 | 546 | 0.706 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 02:51 | 97.3 | 428.3 | 55.6 | 4.63 | 370338 | 546 | 0.77 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:01 | 97.2 | 431 | 43.9 | 3.66 | 370346 | 546 | 0.605 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:11 | 99.2 | 428.2 | 59.4 | 4.95 | 370354 | 546 | 0.807 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:21 | 100.3 | 427.9 | 44.7 | 3.72 | 370363 | 546 | 0.601 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:31 | 103.1 | 430 | 44.6 | 3.71 | 370370 | 546 | 0.578 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:41 | 95.1 | 430.7 | 43.1 | 3.59 | 370378 | 546 | 0.608 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 03:51 | 94.9 | 433 | 46.1 | 3.84 | 370387 | 546 | 0.641 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:01 | 96.8 | 431.1 | 55.5 | 4.63 | 370395 | 546 | 0.769 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:11 | 96.5 | 432.1 | 45.7 | 3.81 | 370403 | 546 | 0.632 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:21 | 96.4 | 431.3 | 44.6 | 3.72 | 370411 | 546 | 0.615 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:31 | 98.4 | 429.5 | 42.4 | 3.53 | 370420 | 546 | 0.579 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:42 | 101.8 | 427.3 | 46.2 | 3.85 | 370428 | 546 | 0.613 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 04:52 | 99.7 | 426.8 | 45.3 | 3.78 | 370436 | 546 | 0.615 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:02 | 98.1 | 428.7 | 46.5 | 3.88 | 370445 | 546 | 0.638 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:12 | 100.7 | 430.8 | 45.9 | 3.83 | 370453 | 546 | 0.609 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:22 | 104.4 | 427.9 | 55.4 | 4.61 | 370461 | 546 | 0.719 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:32 | 99.1 | 427.8 | 46.1 | 3.84 | 370470 | 546 | 0.628 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:42 | 94.8 | 423.3 | 43.5 | 3.63 | 370478 | 546 | 0.626 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:52 | 98.3 | 422.2 | 44.4 | 3.7 | 370486 | 546 | 0.618 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 05:57 | 97.4 | 422.6 | 53.2 | 4.43 | 370490 | 546 | 0.746 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:07 | 122.2 | 420.2 | 78.1 | 6.5 | 370501 | 546 | 0.874 | Low | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:17 | 128.4 | 412.7 | 82.7 | 6.89 | 370515 | 546 | 0.9 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:21 | 121.9 | 415 | 77.2 | 6.43 | 370520 | 546 | 0.881 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:27 | 112.3 | 411.7 | 67 | 5.59 | 370527 | 546 | 0.837 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:37 | 129.3 | 408.8 | 86.8 | 7.24 | 370540 | 546 | 0.948 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:40 | 119.7 | 406.8 | 74.4 | 6.2 | 370543 | 546 | 0.882 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:50 | 136.5 | 407.3 | 88.4 | 7.37 | 370556 | 546 | 0.918 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 06:56 | 113 | 404.5 | 69.2 | 5.76 | 370564 | 546 | 0.868 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:05 | 119.8 | 399.8 | 72.6 | 6.05 | 370575 | 546 | 0.876 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:15 | 122.8 | 403.7 | 76 | 6.33 | 370588 | 546 | 0.881 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:15 | 110.5 | 404.2 | 65.1 | 5.42 | 370588 | 546 | 0.841 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:25 | 109.3 | 394.8 | 63.4 | 5.28 | 370601 | 546 | 0.846 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:27 | 121.1 | 404 | 76.1 | 6.34 | 370602 | 546 | 0.898 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:37 | 108.9 | 393.1 | 61.9 | 5.16 | 370617 | 546 | 0.835 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:41 | 125.9 | 394.9 | 77.5 | 6.46 | 370623 | 546 | 0.9 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:47 | 120.5 | 397.9 | 74.1 | 6.18 | 370630 | 546 | 0.893 | Low | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 07:57 | 203.2 | 398.1 | 136.6 | 11.38 | 370645 | 546 | 0.975 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:07 | 353.3 | 399.3 | 242.4 | 20.2 | 370674 | 546 | 0.992 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:17 | 414.4 | 410.5 | 293 | 24.41 | 370718 | 546 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:27 | 328.2 | 412.9 | 233.5 | 19.45 | 370761 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:37 | 376.1 | 410.5 | 265 | 22.08 | 370800 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:47 | 367.7 | 412.9 | 260.7 | 21.72 | 370843 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 08:57 | 365.3 | 410.3 | 257 | 21.42 | 370885 | 546 | 0.99 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:07 | 446.6 | 406.5 | 312.1 | 26.01 | 370929 | 546 | 0.992 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:17 | 426.3 | 399.4 | 292.4 | 24.37 | 370976 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:27 | 469.7 | 406.5 | 328.6 | 27.38 | 371027 | 546 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:37 | 466.8 | 402.8 | 323.9 | 26.99 | 371080 | 546 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:47 | 544.3 | 402 | 370.3 | 30.86 | 371142 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 09:57 | 652.2 | 401.2 | 451.2 | 37.6 | 371207 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:07 | 751.6 | 398.7 | 516.3 | 43.03 | 371285 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:17 | 710.3 | 408 | 500.2 | 41.68 | 371372 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:27 | 701.5 | 400.4 | 484.5 | 40.37 | 371456 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:37 | 684.3 | 399.3 | 471.5 | 39.29 | 371537 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:47 | 743 | 398.5 | 510.8 | 42.56 | 371616 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 10:58 | 728.7 | 397.3 | 499.3 | 41.61 | 371699 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:08 | 668.1 | 398.4 | 459.3 | 38.27 | 371781 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:18 | 735.5 | 405.9 | 514.3 | 42.86 | 371866 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:28 | 730.8 | 405.7 | 511.7 | 42.64 | 371949 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:38 | 779.8 | 403.3 | 539.7 | 44.97 | 372032 | 546 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:48 | 751.2 | 402.2 | 523.1 | 43.59 | 372118 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 11:58 | 682.7 | 404.8 | 476.7 | 39.73 | 372204 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:08 | 751.1 | 406.5 | 526.3 | 43.86 | 372285 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:18 | 568.1 | 401.6 | 393.8 | 32.82 | 372362 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:28 | 681.5 | 402.2 | 472.8 | 39.4 | 372440 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:38 | 738.4 | 402.1 | 512.4 | 42.7 | 372523 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:48 | 694.8 | 397.6 | 476.2 | 39.68 | 372606 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 12:58 | 705.1 | 402.4 | 481.8 | 40.15 | 372688 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:08 | 566.2 | 411.1 | 401.3 | 33.44 | 372758 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:18 | 509.8 | 416.5 | 365.6 | 30.47 | 372829 | 546 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:28 | 554.1 | 415.5 | 397.1 | 33.09 | 372897 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:39 | 652.9 | 407.2 | 458.7 | 38.23 | 372971 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:49 | 718.2 | 398.9 | 492.8 | 41.07 | 373050 | 546 | 0.993 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 13:59 | 627.7 | 403.4 | 437.1 | 36.42 | 373132 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:09 | 667.6 | 399.7 | 459.4 | 38.29 | 373207 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:19 | 673.8 | 399.4 | 464.3 | 38.69 | 373279 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:29 | 644.6 | 404 | 449.3 | 37.45 | 373356 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:39 | 656.7 | 399.9 | 453.3 | 37.77 | 373432 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:49 | 620.9 | 403.1 | 431.8 | 35.98 | 373506 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 14:59 | 655 | 406.3 | 458.8 | 38.23 | 373582 | 546 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:09 | 636.5 | 410.1 | 448.8 | 37.4 | 373659 | 546 | 0.993 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:19 | 562.5 | 409.6 | 397.5 | 33.13 | 373733 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:29 | 652.1 | 407.5 | 458.2 | 38.18 | 373804 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:39 | 650.4 | 419.4 | 471.1 | 39.26 | 373878 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:49 | 646.3 | 417.6 | 465.9 | 38.83 | 373954 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 15:59 | 573.9 | 415.1 | 410.1 | 34.18 | 374025 | 546 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 16:09 | 649.3 | 409.4 | 458.5 | 38.21 | 374098 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 16:19 | 644.4 | 405.7 | 450.9 | 37.57 | 374168 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 16:29 | 598 | 411.7 | 424.9 | 35.41 | 374242 | 546 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 16:40 | 686 | 408 | 482.9 | 40.24 | 374317 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 16:50 | 652.8 | 409 | 460.8 | 38.4 | 374394 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:00 | 681.8 | 409.5 | 481.4 | 40.12 | 374470 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:06 | 756.7 | 420.7 | 549.6 | 45.8 | 374523 | 546 | 0.997 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:16 | 769.5 | 415.2 | 551 | 45.91 | 374610 | 546 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:24 | 644.9 | 422.6 | 470.1 | 39.17 | 374673 | 551.3 | 0.996 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:32 | 570.5 | 424.8 | 415.7 | 34.64 | 374729 | 551.3 | 0.99 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:42 | 618 | 428 | 456.5 | 38.04 | 374799 | 551.3 | 0.997 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:52 | 620.8 | 422.5 | 452.5 | 37.71 | 374874 | 551.3 | 0.996 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 17:55 | 552.4 | 426 | 406.2 | 33.85 | 374899 | 551.3 | 0.997 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:06 | 607.8 | 423.3 | 444 | 37 | 374969 | 551.3 | 0.996 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:09 | 545.8 | 422.7 | 397.3 | 33.11 | 374991 | 551.3 | 0.994 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:15 | 601.3 | 423.5 | 438.1 | 36.5 | 375036 | 551.3 | 0.993 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:25 | 596.9 | 424.1 | 436.4 | 36.37 | 375104 | 551.3 | 0.995 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:35 | 575.5 | 419 | 416.1 | 34.68 | 375172 | 551.3 | 0.996 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:37 | 568.5 | 428.7 | 420.7 | 35.06 | 375187 | 551.3 | 0.997 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:47 | 511.5 | 419.7 | 370.6 | 30.88 | 375256 | 551.3 | 0.997 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 18:52 | 573.9 | 422.8 | 417 | 34.75 | 375286 | 551.3 | 0.992 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:02 | 501.3 | 399.6 | 343.2 | 28.6 | 375351 | 551.3 | 0.989 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:12 | 521.8 | 403.3 | 361.6 | 30.13 | 375412 | 551.3 | 0.992 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:22 | 415.9 | 407.9 | 291.1 | 24.26 | 375470 | 551.3 | 0.991 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:32 | 432.1 | 403.6 | 300.4 | 25.04 | 375523 | 551.3 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:42 | 444.4 | 402.7 | 308.5 | 25.71 | 375572 | 551.3 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 19:52 | 395.1 | 401.1 | 274.1 | 22.84 | 375621 | 551.3 | 0.995 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:03 | 427.9 | 406.3 | 299.4 | 24.95 | 375670 | 551.3 | 0.994 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:13 | 279.7 | 405.8 | 193.6 | 16.13 | 375709 | 551.3 | 0.985 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:23 | 226.2 | 407.6 | 156.2 | 13.02 | 375737 | 551.3 | 0.979 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:33 | 225.7 | 407.5 | 157.3 | 13.11 | 375763 | 551.3 | 0.988 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:43 | 218.2 | 410.6 | 152.5 | 12.71 | 375788 | 551.3 | 0.983 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 20:53 | 250.2 | 410.4 | 174.8 | 14.56 | 375813 | 551.3 | 0.982 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:03 | 218.7 | 411.6 | 152.8 | 12.73 | 375837 | 551.3 | 0.98 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:13 | 176.1 | 412.2 | 122.9 | 10.24 | 375860 | 551.3 | 0.977 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:23 | 178.5 | 413.5 | 125.3 | 10.44 | 375882 | 551.3 | 0.98 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:33 | 195.5 | 412 | 136 | 11.34 | 375905 | 551.3 | 0.975 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:44 | 195.6 | 413.2 | 135.9 | 11.32 | 375927 | 551.3 | 0.97 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 21:54 | 190 | 419.3 | 133.8 | 11.15 | 375949 | 551.3 | 0.969 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:04 | 198.3 | 414.8 | 138.6 | 11.55 | 375972 | 551.3 | 0.973 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:14 | 143.6 | 417.3 | 99.6 | 8.3 | 375991 | 551.3 | 0.959 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:24 | 162.8 | 415.6 | 109.6 | 9.13 | 376008 | 551.3 | 0.935 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:34 | 152.6 | 417.5 | 104.3 | 8.69 | 376025 | 551.3 | 0.945 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:44 | 144.2 | 418.3 | 100.5 | 8.37 | 376042 | 551.3 | 0.961 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:54 | 164.1 | 419.7 | 112.6 | 9.38 | 376060 | 551.3 | 0.944 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 22:56 | 156.5 | 420.6 | 108.8 | 9.07 | 376064 | 551.3 | 0.954 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:06 | 173.8 | 419.1 | 119.8 | 9.98 | 376084 | 551.3 | 0.958 | Normal | Normal | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:16 | 168.8 | 420.6 | 118 | 9.83 | 376104 | 551.3 | 0.959 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:18 | 172.4 | 420.7 | 120.8 | 10.06 | 376109 | 551.3 | 0.961 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:29 | 176 | 421.3 | 122.7 | 10.23 | 376129 | 551.3 | 0.955 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:30 | 168.7 | 420.1 | 115.3 | 9.6 | 376132 | 551.3 | 0.945 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:32 | 124.6 | 427.2 | 86.2 | 7.19 | 376135 | 551.3 | 0.931 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:42 | 119.5 | 423.5 | 80.8 | 6.74 | 376151 | 551.3 | 0.922 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:49 | 172.6 | 421.3 | 116.4 | 9.7 | 376162 | 551.3 | 0.925 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
2023-02-16 23:59 | 126.6 | 422.3 | 88.2 | 7.35 | 376178 | 551.3 | 0.948 | Normal | High | Ok | Normal | Normal
Energy consumption for the day |  |  |  |  | 5986 kWh